## Escopo
DS CQL/005/02 - ESCOPO DE REFERÊNCIA
Área: Produtos de Origem Animal: Rede Brasileira da Qualidade do Leite - RBQL
Data da última atualização: 18/04/2023
Em vermelho: exclusão
Em azul: correções e inclusões
ID | Área | Classe de Ensaios | Classe de Matriz | Matriz | Determinação | Técnica | Método | Escopo Mínimo | Data de Inclusão | Data de Exclusão | Observações
1 | Qualidade do Leite | RBQL Ensaios físico-químicos | Leite e Derivados | Leite cru | Gordura | Espectrometria de absorção no infravermelho médio | ISO 9622 | Sim | 2018-09-20 | --- | ---
2 | Qualidade do Leite | RBQL Ensaios físico-químicos | Leite e Derivados | Leite cru | Proteína total | Espectrometria de absorção no infravermelho médio | ISO 9622 | Sim | 2018-09-20 | --- | ---
3 | Qualidade do Leite | RBQL Ensaios físico-químicos | Leite e Derivados | Leite cru | Lactose anidra | Espectrometria de absorção no infravermelho médio | ISO 9622 | Sim | 2018-09-20 | --- | ---
4 | Qualidade do Leite | RBQL Ensaios físico-químicos | Leite e Derivados | Leite cru | Sólidos totais | Espectrometria de absorção no infravermelho médio | ISO 9622 | Sim | 2018-09-20 | --- | ---
5 | Qualidade do Leite | RBQL Ensaios físico-químicos | Leite e Derivados | Leite cru | Sólidos não gordurosos | Espectrometria de absorção no infravermelho médio | ISO 9622 | Sim | 2018-09-20 | --- | ---
6 | Qualidade do Leite | RBQL Ensaios microbiológicos | Leite e Derivados | Leite cru | Contagem padrão em placas (UFC/ml) | Citometria de fluxo | ISO 4833-1* | Sim | 2018-09-20 | --- | *Verificar instruções na aba Métodos
7 | Qualidade do Leite | RBQL Ensaios microbiológicos | Leite e Derivados | Leite cru | Contagem de células somáticas (CS/ml) | Citometria de fluxo | ISO 13366-2* | Sim | 2018-09-20 | --- | *Verificar instruções na aba Métodos

## Métodos
DS CQL/005/02 - ESCOPO DE REFERÊNCIA
Área: Produtos de Origem Animal: Rede Brasileira da Qualidade do Leite
Data da última atualização: 18/04/2023
Em vermelho: exclusão
Em azul: correções e inclusões
Método | Referência Bibliográfica
ISO 9622 | Método ISO 9622 / IDF 141 ancorado por calibração ao método ISO 6731 / IDF 21 (Método de referência) preconizado pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal
ISO 9622 | Método ISO 9622 / IDF 141 ancorado por calibração ao método ISO 8968-1 / IDF 20-1 (método de referência) preconizado pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal
ISO 9622 | Método ISO 9622 / IDF 141 ancorado por calibração ao método ISO 22662 / IDF 198 preconizado pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal
ISO 9622 | Método ISO 9622 / IDF 141 ancorado por calibração ao método ISO 6731 / IDF 021 (Método de referência) preconizado pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal
ISO 9622 | Método ISO 9622 / IDF 141 ancorado por calibração aos métodos IDF 001 / ISO 1211 (método de referência) e IDF 021 / ISO 6731 (método de referência) preconizados pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal
ISO 4833-1 | Método citométrico em fluxo de acordo com a norma ISO/DIS 16297 IDF 161 com conversão de acordo com a norma ISO 21187 / IDF 196 para a contagem padrão em placas ancorada ao método de referência ISO 4833-1.
ISO 13366-2 | Método citométrico em fluxo segundo ISO 13366-2 / IDF 148-2 ancorado por calibração ao método ISO 13366-1 / IDF 148-1 (Método de referência).